Auteur(s):
Koen Schoute
(nog in te voegen)
Versie:	0.1
Status:	Concept
Datum:	25 maart 2013

ITopia is onderdeel van de
Hogeschool van Amsterdam
Versiebeheer
Ver.	Status	Datum	Auteur(s)	Wijzigingen

Goedkeuring
	Uitvoering		Controle		Goedkeuring
Ver.	Naam	Datum	Naam	Datum	Naam	Datum

Samenvatting
Dit document bevat de uitwerking van de IRI opdracht van het team bestaande uit:

- Koen Schoute
- Rens Visser
- Oussama El Hadouchi
- Daniel Koek

Hier gebruiken wij een server voor om de sensoren op aan te sluiten, met een aantal werkstations om de gegevens weer te geven. Voor de aansluiting van de sensoren op de gateway gebruiken wiij profibus. De gateway zet het profibus om naar een Industriele Ethernet
Inhoudsopgave

# Inleiding
5 maart 2013 zijn we naar Delft geweest om een kerncentrale te zien voor het IRI project. Hier hebben wi j de kerncentrale onder de loep kunnen nemen zodat wi j beter aan de slag konden met het IRI project en om een leuke excursie te hebben, waarbij we veel konden leren.
Nadat we een rondleiding hebben gehad in de kerncentrale hebben we de opdracht gekregen. De bedoeling is dat de beveiliging van de kerncentrale wordt gesimulereert. Dat wil inhouden dat zowel de sensoren (analoog en digitaal) moeten gesimulereert ook, komt er een programma om deze sensoren te verwerken en de resultaten te tonen op een overzichtelijke wijze.

In dit document beschrijven t de wijze waar op dit wordt uitgevoert.
# Server
De IBM Power 775 server is een robuuste schaalbare server ontworpen voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens zoals die van wetenschappelijke onderzoeken en simulaties.
## Eisen
De server moet een hoge capaciteit hebben, omdat de gegevens met een zo'n klein mogelijke vertraging moeten worden weergegeven op de schermen.
## Voordelen
Door het modulaire ontwerp zal de server kunnen blijven functioneren bij plaatselijke uitval. Ook de server is watergekoeld, hierdoor hoeft er geen speciale ventilatie te komen in de ruimte waar het geplaatst zal worden.
## Nadelen
Omdat de server niet gebouwd is voor extreme omstandigheden zal het buiten de reactor moeten worden geplaatst.
## Alternatieven
We hebben ook nog naar een HP Proliant gekeken. Deze zijn echter meer ontworpen om in grote datacenters geplaatst te worden en is daarom niet geschikt om als single-purpose te worden ingezet.
# Werkstation
Wij hebben gekozen voor de thinclient dell wyse C50LE. Dit is een simpele op linux gebaseerde thinclient.
## Eisen
Het werkstation moet in staat zijn om reactorgegevens weer te geven vanuit de server.
## Voordelen
Een thinclient is goedkoop en energiezuinig. Omdat het om relatief simpele hardware gaat wordt de kans op storingen stukken kleiner.
## Nadelen
De thinclient kan niet in de reactor zelf worden geplaatst, hij is namelijk niet gebouwd om met extreme omstandigheden te kunnen omgaan.
## Alternatieven
We hebben ook gekeken naar Dell Precision T3600, deze is erg krachtig. Hij was echter erg duur en verbruikt te veel energie.
# CommunicatieBus
Voor de communicatiebus gebruiken we profibus.
## Eisen
De communicatiebus moet zekerheid bieden dat de data binnen een bepaalde tijd altijd aankomt. Het moet real-time zijn.
## Voordelen
Profibus is een real-time communicatieprotocol. Afhankelijk van de configuratie kunnen cycletijden van 100 of 10 milliseconden worden berijkt.
## Nadelen
– Server kan er niet met profibus overweg
## Alternatieven
We kunnen ook ethercat gebruiken, dat is vele malen sneller. Het is echter wel iets gevoeliger voor packetloss.
# Printer
Fabrikant:	Dell
   Model:	C3765dnf Colour Laser Printer
   URL: http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dell-c3765dnf-printer?c=
## Eisen
Aan de printer zijn geen eisen gesteld.
## Voordelen
lage kosten per pagina
- 35 pagina's per minuut (A4, in zwart-wit en in kleur)
- uitstekende afdrukkwaliteit.
- Beter beveiligd met  gevoelige gegevens met LDAP
- Kerberos verificatie
- bedieningspaneel met 10 cijfertoetsen voor het invoeren van wachtwoorden.
- Ondersteunt Microsoft® Windows® 8 en Microsoft® Windows® RT.
- levenscyclus van maar liefst 60.000 pagina's voor de imaging drums voor zowel cyaan, magenta, geel en zwart.
- Energy Saver-knop
Aansluitmogelijkheden:
- USB 2.0 (High Speed)-clientpoort
- Ethernet-poort (Giga)
- Wireless-poort (voor optionele dongle)
- USB-hostpoort (ingebouwde USB 2.0-hostpoort voor direct afdrukken via USB en scannen naar USB)
Netwerktransportprotocol
HTTP
SSL/TLS
Ipsec (IKE V1)
IPP over SSL/TLS met harde schijf
Netwerkverificatie
SNMP V3
Kerberos/digitale certificering, zelfondertekend certificaat, CA-ondertekend (met harde schijf)
NTLM (alleen voor scannen naar SMB)
Gegevensversleuteling
IPsec (IKE)/vooraf gedeelde versleutelingscode
IPsec(IKE)/digitale handtekening: met harde schijf
Coderingsmethode harde schijf: AES 256-bits
Maximaal afdrukvolume (taakcyclus):
80.000 pagina's per maand
Taal printerdriver
PLC
PostScript 3
XPS

Printer Data Stream (FW)
PCL5C
PCL 6 (PCLXL 2.1)
PostScript 3
XPS (hostgebaseerd)
PDF v1.6
## Nadelen
De garantie van deze dure printer bedraagt maximaal 2 jaar.
Het hebben van een goede printer neemt kosten met zich mee
## Alternatieven
Deze printers behoorden ook tot de selectie:

- Epson WorkForce WF-3520
- Canon imageClass MF4880dw
- Brother HL-5450DN
- Epson WorkForce WF-7010
- HP LaserJet Enterprise 500 Color Printer M551dn
- HP LaserJet Enterprise 600 Printer M601DN
- HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603DN
# Profihub A5
Wij gebruiken drie Profihub A5's van procentec om alle sensoren op aan te sluiten. De profihub maakt gebruik van het profibus protocol.
## Eisen
De Profihub moet voldoen aan de volgende eisen:
- Sensoren moeten hun informatie kunnen versturen
- Robuust
- 150m lengte ondersteund
- instelbaar als slave
## Voordelen
- Instelbaar als master/slave
- 5 multiplexed kanalen van max 31 aansluitingen.
- 12 mbps transfers rates
- Uniform api
## Nadelen
– Maximaal 55 graden graden celcius.
## Alternatieven
TB20 van Helmholz.
# FG-PB-2 Gateway
De FG-PB-2 gateway van Softing IA is alles wat we nodig hebben, het kan een profibus netwerk laten communiceren met een Ethernet netwerk. Door middel van de conversie kunnen wij de server laten communiceren met de sensoren.
## Eisen
- Profbus protocol kunnen converteren naar een Ethernet protocol.
- Minimaal 2 profibus netwerken ondersteunen.
## Voordelen
– Robuust
– Alle protocollen van profibus worden ondersteund
– Multi profibus support.
## Nadelen
– Ondersteund maar 2 profibus netwerken daarom hebben we minimaal 2 gateway's nodig.
# Netgear FS116 ProSafe Switch
De 16 poorts Netgear FS116 ProSafe switch ondersteund 100BASE-TX Ethernet, over dit Ethernet zal de server, werkstations en de gatway's werken.
## Eisen
- 100BASE-TX kabel
- Minimaal 15 apparaten ondersteunen.
## Voordelen
Alles wat wij nodig hebben wordt ondersteund, zo hier door kunnen we alles binnen het netwerk plaatsen.
## Nadelen
– Geen schaalbaarheid door het maximum aantal poorten.
## Alternatieven
Geen gevonden aan gezien de we meteen de de genen hadden gevonden die nodig was.
# Database
eXtremeDB In-Memory Database System
Wij hebben gekozen voor deze database. Hij draait in RAM.
## Eisen
Omdat de sensoren een uitleesfrequentie hebben van 100 milliseconden en 10 milleseconden, is het belangrijk dat de serversoftware dit kan bijbenen.
## Voordelen
Omdat de server in RAM draait, is deze stukken sneller. Hierdoor zal hij de hoge uitleesfrequentie van de sensoren kunnen bijbenen
## Nadelen
Omdat de gegevens in eerste instantie in een vluchtig geheugen worden opgeslagen, zal er bij een onverwachte stroomuitval de nodige gegevens verloren gaan.
## Alternatieven
We hebben ook nog naar MySQL gekeken. Deze werkt echter niet snel genoeg om de hoge snelheid van de sensoren bij te benen.